- Формуляр

- для подготовки проекта компрессорной станции

Для оптимального подбора компонентов компрессорной станции, обеспечивающих необходимое качество и достаточный объём сжатого воздуха, заполните, пожалуйста, этот формуляр и перешлите его KAESER Kompressoren GmbH.

Заказчик:

Отрасль:

Проект:

- 1) КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 1. Тип системы охлаждения:

2. Макс. темп. на компрессорной станции	T1 мaкс.    °C

3. Мин. темп. на компрессорной станции	T1 мин.     °C

4. Maкс. относительная влажность при T1 мaкс.	RH мaкс.    %

5. Maкс. относительная влажность при T1 мин.	RH мин.     %

- 2) ТРЕБОВАНИЯ К СЖАТОМУ ВОЗДУХУ (до 15 бар):

1. Макс. необходимый объём воздуха в сети	V макс. м³/мин

2. Мин. необходимый объём воздуха в сети	V мин.  м³/мин

3. Мин. необходимое давление	P мин.       бар

- 4. Качество сжатого воздуха (см. DIN ISO 8573-1 на второй странице)

Класс влажности:

Класс фильтрации пыли:

Класс фильтрации масла:

- 5. Резервный компрессор:

- Резервная система подготовки сжатого воздуха:

- 3) ТРЕБОВАНИЯ К СЖАТОМУ ВОЗДУХУ (до 45 бар):

1. Макс. необходимый объём воздуха в сети	V макс. м³/мин

2. Номинальный объём воздуха в сети	V макс. м³/мин

3. Мин. необходимый объём воздуха в сети	V мин.  м³/мин

4. Мин. необходимое давление	P мин.       бар

- 5. Качество сжатого воздуха (см. DIN ISO 8573-1 на второй странице)

Класс влажности:

Класс фильтрации пыли:

Класс фильтрации масла:

- 5. Резервный компрессор:

- Резервная система подготовки сжатого воздуха:

- 4) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ:

- Системы обработки воздуха с использованием холодильных осушителей (точка росы +3С)

- Системы обработки воздуха с использованием адсорбционных осушителей (точка росы до -70С)

- Инородные вещества в сжатом воздухе